额敏县广汇天然气有限责任公司

额敏县广汇天然气有限责任公司成立于2008年3月11日，注册地址位于新疆额敏县塔额路广汇天然气16地段020400087号，法定代表人为潘斌。公司经营范围：燃气汽车加气经营，燃气燃烧器具安装、维修，燃气经营。注册资金500万元。加气站负责人：王金刚，电话：13999490195。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 额敏县广汇天然气有限责任公司 | | | | |
| 法定代表人／  主要负责人 | 潘斌 | 职务 | 总经理 | 职称 | 负责人 |
| 许可证  编号 | 654221202201281 | 经营区域 | 额敏县 | 经营类别 | 天然气零售及燃气汽车加气 |
| 企业地址 | 新疆额敏县塔额路广汇天然气16地段020400087号 | | | | |
| 联系人 | 王金刚 | | | 邮政编码 | 834600 |
| 联系电话 | 13999490195 | | | 初次取证日期 | 2008年3月11日 |
| 企业性质 | 私有 | | | 注册资金 | 500万 |
| 燃气管道输配  经营 | 高压管网（KM） | 0 | | 中压管网（KM） | 27 |
| 低压管网（KM） | 30 | | 居民用户数 | 17427户 |
| 餐饮用户数 | 42 | | 工业用户数 | 0 |
| CNG、LNG天然气汽车加气站 | 建成（座） | 1座 | | 加气机（台／枪） | 2台/4枪 |
| 压缩机（台） | 0 | | 日供气能力 | 500方 |
| 储气井（口） | 1组（储气瓶组） | | 单口水容积m³ | 2.79m³ |
| 高压泵（台） | 1台 | | 容积㎡（LNG） | 1500㎡/小时 |
| 液化石油气输  配站 | 输配站（座） | 0 | | 占地面积（亩） | 8 |
| 储罐（台、m） | 2\*43㎡ | | 消防水池（㎡） | 1\*320㎡ |

办事流程：

1.提供施工安装费收据

2.住户身份证复印件

3.企业上门检查表具

4.企业填写通气点火单

5.企业核实表具表向、编号、表具是否完好

6.报总公司审核表具，录入库存

7.审核完成后进行零散户新装

8.办理完成后出卡充值

9.用户填写用气合同

额敏县鑫龙燃气有限责任公司

额敏县鑫龙有限责任公司位于额敏县依萨塔木村西十四巷002号，占地总面积6666平方米，建筑面积800平方米，设计规模：2200吨/年，全站工作人员12人。公司负责人：何逾，办公电话：0901-3350666

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 额敏县鑫龙燃气有限责任公司 | | | | |
| 法定代表人／  主要负责人 | 何逾 | 职务 | 总经理 | 职称 | 负责人 |
| 原许可证  编号 | qz00036 | 经营区域 | 额敏县 | 经营类别 | 瓶装液化石油气 |
| 企业地址 | 额敏县依萨塔木村西十四巷002号 | | | | |
| 联系人 | 张敏杭 | | | 邮政编码 | 834600 |
| 联系电话 | 15160878777 | | | 初次取证日期 | 2004年07月01日 |
| 企业性质 | 私有 | | | 注册资金 | 110万 |
|  | 餐饮用户数 | 414 | | 工业用户数 | 0 |
| 液化石油气充装站 | 充装站（座） | 1 | | 占地面积（亩） | 10 |
| 储罐（台、m） | 2 | | 消防水池（㎡） | 200 |
| 残液罐（台、㎡） | 1 | | 压缩机（台） | 2 |
| 水封井（个） | 1 | | 喷淋装置（套） | 1 |

办事流程：

一、用户入户流程：

1.用户到额敏县住建局规定的相关单位开具钢瓶押金收据及钢瓶发放单；

2.用户办理完手续后，给送气员打电话要气；

3.送气员将新瓶发放给用户，用户将钢瓶发放单交给送气员。

二、用户退户流程：

1.用户将不用的钢瓶交回液化气站；

2.携带用户身份证复印件、钢瓶押金收据；

3.液化气站对用户钢瓶进行外观检查，确认气瓶完好后收回站内；

4.出具退瓶证明；

5.用户根据退瓶证明到额敏县住建局办理相关手续。