## Sheet1
附件2
2026年度涉企行政检查计划
填报单位（盖章）：额敏县消防救援大队 | [5 empty] | 联系电话：0901-3362231
序号 | 检查 主体 | 检查对象 （含数量）或“双随机”抽查对象（含总数及比例 | 检查 事项 | 检查内容 | 检查依据 | 法律 效力 位阶 | 检查 类型 | 检查 方式 | 年度检查频次 | 拟检查 时间 | 是否属跨部门联合检查 | 牵头 部门 | 配合 部门
1 | 额敏县消防救援大队具有执法资格的执法人员 | 对机关、团体、企业、事业等单位，254家（100%） | 消防安全 | 消防许可及验收备案： 1、“是否为1998年9月1日之前竣工建筑且此后未改建（含装修、用途变更）” 2、是否依法通过消防验收 3、是否依法进行竣工验收消防备案 4、是否为公众聚集场所 5、是否依法通过投入使用、营业前消防安全检查 6、建筑物或者场所使用情况与消防验收或者竣工验收消防备案时的使用性质是否相符 | 《中华人民共和国消防法》第十五条 第公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理。公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查，作出场所符合消防技术标准和管理规定的承诺，提交规定的材料，并对其承诺和材料的真实性负责。 消防救援机构对申请人提交的材料进行审查；申请材料齐全、符合法定形式的，应当予以许可。消防救援机构应当根据消防技术标准和管理规定，及时对作出承诺的公众聚集场所进行核查。 申请人选择不采用告知承诺方式办理的，消防救援机构应当自受理申请之日起十个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行检查。经检查符合消防安全要求的，应当予以许可。 公众聚集场所未经消防救援机构许可的，不得投入使用、营业。消防安全检查的具体办法，由国务院应急管理部门制定。 | 法律 | 日常检查 | 现场检查 | 重点单位每年检查1次；人员密集的重点单位每年检查2次；抽查非消防安全重点单位的数量不应少于消防安全重点单位数的100%。 | 2026年1月至2026年12月 | 否 | 额敏县消防救援大队 | 无
2 | 额敏县消防救援大队具有执法资格的执法人员 | 对机关、团体、企业、事业等单位，254家（100%） | 消防安全 | 消防安全管理： 1、是否有消防安全制度 2、是否有灭火和应急疏散预案 3、是否有员工消防安全培训 4、是否涉及消防安全管理人 5、是否涉及防火检查、巡查 6、是否涉及消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养 7、是否涉及消防演练 8、是否涉及消防档案 9、是否确定消防重点部位 10、是否确定承担灭火和组织疏散任务的人员 11、保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准 | 《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日施行）第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责： （一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案； （二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效； （三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查； （四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准； （五）组织防火检查，及时消除火灾隐患； （六）组织进行有针对性的消防演练； （七）法律、法规规定的其他消防安全职责。 单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。 第十七条 县级以上地方人民政府消防救援机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位，确定为本行政区域内的消防安全重点单位，并由应急管理部门报本级人民政府备案。 消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责： （一）确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作； （二）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理； （三）实行每日防火巡查，并建立巡查记录； （四）对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。 | 法律 | 日常检查 | 现场检查 | 重点单位每年检查1次；人员密集的重点单位每年检查2次；抽查非消防安全重点单位的数量不应少于消防安全重点单位数的100%。 | 2026年1月至2026年12月 | 否 | 额敏县消防救援大队 | 无
3 | 额敏县消防救援大队具有执法资格的执法人员 | 对机关、团体、企业、事业等单位，254家（100%） | 消防安全 | 建筑防火： 1、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所是否设置在同一建筑物内；生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所是否设置在同一建筑物内。 2、人员密集场所外墙门窗上是否设置影响逃生、灭火救援的障碍物 3、人员密集场所装修材料是否合规 | 《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日施行）第十九条 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。 | 法律 | 日常检查 | 现场检查 | 重点单位每年检查1次；人员密集的重点单位每年检查2次；抽查非消防安全重点单位的数量不应少于消防安全重点单位数的100%。 | 2026年1月至2026年12月 | 否 | 额敏县消防救援大队 | 无
4 | 额敏县消防救援大队具有执法资格的执法人员 | 对机关、团体、企业、事业等单位，254家（100%） | 消防安全 | 安全疏散： 1、是否有疏散通道，是否畅通 2、是否有安全出口，是否畅通 3、是否有应急照明，是否保持完好有效 4、是否有疏散指示标志，是否保持完好有效 5、是否有避难层 6、是否有应急广播，是否保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日施行）第十六条 （二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效； （四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准； | 法律 | 日常检查 | 现场检查 | 重点单位每年检查1次；人员密集的重点单位每年检查2次；抽查非消防安全重点单位的数量不应少于消防安全重点单位数的100%。 | 2026年1月至2026年12月 | 否 | 额敏县消防救援大队 | 无
5 | 额敏县消防救援大队具有执法资格的执法人员 | 对机关、团体、企业、事业等单位，254家（100%） | 消防安全 | 消防控制室： 1、是否有消防控制室 2、值班操作人员在岗人数是否为2人及以上 3、是否有值班记录 4、消防联动控制设备运行情况是否正常 5、是否有消防电话，是否保持完好有效 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第四十八条 消防控制室应当实行二十四小时值班制度，值班的消防设施操作人员每班不少于二人，接入城市物联网消防远程监控平台的，每班可以为一人。 消防设施操作人员应当取得职业资格，掌握火警处置及启动消防设施设备的程序和方法，确保及时发现并准确处理火灾和故障报警。 | 法律 | 日常检查 | 现场检查 | 重点单位每年检查1次；人员密集的重点单位每年检查2次；抽查非消防安全重点单位的数量不应少于消防安全重点单位数的100%。 | 2026年1月至2026年12月 | 否 | 额敏县消防救援大队 | 无
6 | 额敏县消防救援大队具有执法资格的执法人员 | 对机关、团体、企业、事业等单位，254家（100%） | 消防安全 | 消防设施器材火灾自动报警系统： 1、是否有火灾自动报警系统，是否保持完好有效 2、是否有探测器，是否保持完好有效 3、是否有手动报警器，是否保持完好有效 4、是否有控制设备和其他设施，是否保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日施行）第十六条 （二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效； | 法律 | 日常检查 | 现场检查 | 重点单位每年检查1次；人员密集的重点单位每年检查2次；抽查非消防安全重点单位的数量不应少于消防安全重点单位数的100%。 | 2026年1月至2026年12月 | 否 | 额敏县消防救援大队 | 无
7 | 额敏县消防救援大队具有执法资格的执法人员 | 对机关、团体、企业、事业等单位，254家（100%） | 消防安全 | 消防设施器材消防给水设施： 1、是否有消防给水设施，是否保持完好有效 2、是否有消防水池，是否保持完好有效 3、是否有消防水箱，是否保持完好有效 4、是否有消防水泵，是否保持完好有效 5、是否有室内消火栓，是否保持完好有效 6、是否有室外消火栓，是否保持完好有效 7、是否有水泵接合器，是否保持完好有效 8、是否有稳压设施 ，是否保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日施行）第十六条 （二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效； | 法律 | 日常检查 | 现场检查 | 重点单位每年检查1次；人员密集的重点单位每年检查2次；抽查非消防安全重点单位的数量不应少于消防安全重点单位数的100%。 | 2026年1月至2026年12月 | 否 | 额敏县消防救援大队 | 无
8 | 额敏县消防救援大队具有执法资格的执法人员 | 对机关、团体、企业、事业等单位，254家（100%） | 消防安全 | 消防设施器材自动灭火系统： 1、是否有自动喷水灭火系统，是否保持完好有效 2、是否有报警阀，是否保持完好有效 3、是否有末端试水装置，压力值是否合规 4、是否存在其他自动灭火系统，是否保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日施行）第十六条 （二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效； | 法律 | 日常检查 | 现场检查 | 重点单位每年检查1次；人员密集的重点单位每年检查2次；抽查非消防安全重点单位的数量不应少于消防安全重点单位数的100%。 | 2026年1月至2026年12月 | 否 | 额敏县消防救援大队 | 无
9 | 额敏县消防救援大队具有执法资格的执法人员 | 对机关、团体、企业、事业等单位，254家（100%） | 消防安全 | 消防设施器材其他设施器材： 1、是否有防火门，是否保持完好有效 2、是否有防火卷帘，是否保持完好有效 3、是否有防排烟设施，是否保持完好有效 4、是否有灭火器 ，是否保持完好有效 5、是否涉及其他设施，是否保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日施行）第十六条 （二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效； | 法律 | 日常检查 | 现场检查 | 重点单位每年检查1次；人员密集的重点单位每年检查2次；抽查非消防安全重点单位的数量不应少于消防安全重点单位数的100%。 | 2026年1月至2026年12月 | 否 | 额敏县消防救援大队 | 无
10 | 额敏县消防救援大队具有执法资格的执法人员 | 对机关、团体、企业、事业等单位，254家（100%） | 消防安全 | 其他消防安全： 1、是否存在违反规定使用明火作业或在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火 2、是否存在违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所 3、是否存在违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品 4、电器产品的线路是否定期维护、检测 5、燃气用具的管路是否定期维护、检测 | 《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日施行）第二十一条 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。 进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。 第二十三条生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品，必须执行消防技术标准和管理规定。 进入生产、储存易燃易爆危险品的场所，必须执行消防安全规定。禁止非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具。储存可燃物资仓库的管理，必须执行消防技术标准和管理规定。 《新疆维吾尔自治区消防条例》第四十四条 单位、个人敷设电线、燃气管道和使用电器产品、燃气用具应当符合消防安全规定，及时更新老化电气线路，不得违反消防安全规定用电、用气。 供电企业应当定期对供电设施、电气线路进行检测，及时更换、改造老化供电设施和电气线路；加强用电管理，配合消防救援机构开展电气消防安全检查，督促电气火灾隐患的整改。 对用电单位和个人超负荷用电、违规拉线接电等可能引发火灾事故的行为，供电企业应当及时予以制止，电力管理部门可以依法中止供电。 | 法律 | 日常检查 | 现场检查 | 重点单位每年检查1次；人员密集的重点单位每年检查2次；抽查非消防安全重点单位的数量不应少于消防安全重点单位数的100%。 | 2026年1月至2026年12月 | 否 | 额敏县消防救援大队 | 无
填写说明： 1.“检查对象”应列明具体检查对象名单，或者精准指描述查对象具体范围。 2.“检查依据”限于法律、法规、规章以及国务院决定、命令，行政规范性文件不得设定行政检查；需列明①法律法规规章名称(含规章令号)；②具体条、款、项、目及引用相关条文原文。 3.“检查类型”包括日常检查、专项检查、个案件查（根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查，或者应企业申请实施行政检查的，不受频次上限限制，但明显超过合理频次的，行政执法监督机关将进行跟踪监督）。 4.“检查方式”主要包括现场检查/非现场检查/现场检查和非现场检查相结合三种，各单位在该栏目中可结合本单位实际细化具体检查手段等表述。 5.“年度检查频次”不得超过由自治区有关主管部门确定的同一行政执法机关对同一企业实施行政检查的年度频次上限。 6.各单位可结合本单位实际在表格栏目外适当增加栏目，或者以附件形式补充明确相关内容。