医疗器械质量安全风险排查台账（第一季度）

| 序号 | 风险环节 | 企业名称 | 产品名称 | 风险描述 | 风险等级 | 已采取措施 | 拟采取措施 | 信息来源 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营 | 新疆恒安医药连锁有限公司额敏县大众第十三分店 | 楚老大造口皮肤保护剂 | 1.第一类医疗器械说明书、标签内容与经备案的相关内容不一致；2.第一类、第二类医疗器械混放。 | 中等风险 | 立案查处 | 1.责令改正违法行为，给予没收违法经营的产品及违法所得，并处罚款的行政处罚。2.持续开展《医疗器械经营质量管理规范》宣传培训，压实经营企业质量安全主体责任。3、加大日常监督检查力度，全力排查化解风险隐患。 | 监督检查 | 叶春玲 |
| 2 | 经营 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司额敏县第523店、新疆康宁医药连锁有限责任公司额敏县第527店 | 梵密灵金银花花露水（造口皮肤保护剂） | 第一类医疗器械说明书、标签内容与经备案的相关内容不一致 | 中等风险 | 立案查处 | 1.责令改正违法行为，给予没收违法经营的产品及违法所得，并处罚款的行政处罚。2.持续开展《医疗器械经营质量管理规范》宣传培训，压实经营企业质量安全主体责任。3、加大日常监督检查力度，全力排查化解风险隐患。 | 监督检查 | 叶春玲 |
| 3 | 经营 | 新疆恒安医药连锁有限公司额敏县友好新城分店、额敏县康源大药房有限责任公司、白杨市满江红大药房连锁有限公司第十一分店 |  | 1.一类、二类医疗器械混放；2.医疗器械与消毒产品混放 | 一般风险 | 限期整改 | 1.责令企业严格执行分类分区陈列管理制度，立即改正违规行为。2.要求企业加大对《医疗器械监督管理条例》的培训，提升从业人员责任意识。 | 监督检查 | 叶春玲 |
| 4 | 经营 | 新疆维之康天合家苑医药连锁店、额敏县颐仁堂医药第一百零三店 |  | 医疗器械与保健食品混放 | 一般风险 | 限期整改 | 1.责令企业严格执行分类分区陈列管理制度，立即改正违规行为。2.要求企业加大对《医疗器械监督管理条例》的培训，提升从业人员责任意识。 | 监督检查 | 叶春玲 |
| 5 | 使用 | 额敏县人民医院 | 一次性使用避光延长管 | 避光延长管接头与管体连接处渗漏，药液外漏 | 一般风险 | 暂停使用 | 1.暂停使用一次性使用避光延长管，并与供货商联系确认；2、加大不良事件监测力度，提升不良事件的监测能力。 | 不良反应监测 | 叶春玲 |