医疗器械质量安全风险排查信息表

| 序号 | 风险环节 | 企业名称 | 产品名称 | 风险描述 | 风险等级 | 已采取措施 | 拟采取措施 | 信息来源 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用 | 额敏白天使医院 |  | 冷藏试剂现场无法提供在途温度 | 一般风险 | 限期整改 | 1、下达责令改正通知书，限期整改。2、加大日常监督检查力度，全力排查化解风险隐患。 | 监督检查 | 叶春玲 |
| 2 | 经营 | 新疆恒安医药连锁有限公司额敏县宜鑫大厦分店 |  | 一类、二类医疗器械混放 | 一般风险 | 立查立改 | 1.加强日常巡查，核对器械类别与存放区域；2.督促企业完善分区标识，强化人员培训监管。 | 监督检查 | 叶春玲 |
| 3 | 经营 | 新疆恒安医药连锁有限公司额敏县宜鑫大厦分店 |  | 医疗器械与消毒产品混放 | 一般风险 | 立查立改 | - 1.加大巡查频次，严格核查混放情况；2.责令企业规范分区，强化标识与人员培训监管。 | 监督检查 | 叶春玲 |
| 4 | 经营 | 额敏县颐仁堂第一百六十九店 |  | 1.工作人员未佩戴工作证；2、二类医疗器械与保健食品混放 | 一般风险 | 立查立改 | 1.加强监督检查，对未持证上岗及混放问题严肃处理2.加大日常监督检查力度，全力排查化解风险隐患。 | 监督检查 | 叶春玲 |
| 5 | 使用 | 额敏县上户镇中心卫生院 |  | 使用过期器械、无法提供监测试剂盒冷链记录确认单 | 中等风险 | 立案查处 | 要求企业加大对《药品经营和使用质量监督管理办法》《药品经营质量管理规范》的培训，提升从业人员责任意识，并立案查处。 | 监督检查 | 叶春玲 |
| 6 | 使用 | 额敏县九春堂西医诊所 |  | 未建立并执行医疗器械进货查验记录制度案 | 中等风险 | 立案查处 | 要求企业加大对《药品经营和使用质量监督管理办法》《药品经营质量管理规范》的培训，提升从业人员责任意识，并立案查处。 | 不良反应监测 | 叶春玲 |
| 7 | 使用 | 额敏县健康口腔诊所 |  | 医疗器械与药品混放、部分医疗器械无法提供购进票据 | 一般风险 | 立案查处 | 要求企业加大对《药品经营和使用质量监督管理办法》《药品经营质量管理规范》的培训，提升从业人员责任意识。 | 不良反应监测 | 叶春玲 |

备注：1.风险等级分为一般风险、中等风险、重大风险。

2.信息来源见本办法第十一条规定。

- 3.填报单位为各地（州、市）药监部门（药品监管部门），于每季度最后一个月25日前按药品、医疗器械、化妆品分类填写报送自治区药监局相关处室。

4.每季度未处置完毕的风险转入下一季度继续跟进处置、上报。