塔城地区生态环境局

不予行政处罚决定书

塔地环额不罚[2024]1号

额敏县华强建材有限公司：

社会信用代码：91654221568887927G

法定代表人（负责人）：王建春

地址：额敏县郊区乡锡伯特村（塔额路北）

塔城地区生态环境局于2024年7月12日及2024年8月19日对该公司进行了调查，发现该公司实施了以下环境违法行为：

公司已安装完成大气污染物排放自动监测设备，生产至今未完成自动监测设备的比对验收及联网的环境违法行为。

以上事实，有下列证据为凭：

证据1：现场检查（勘察）笔录（2024年7月12日），调查询问笔录（2024年7月12日（一份）、补充调查询问笔录（2024年8月19日（一份）用于证实企业存在大气污染物排放自动监测设备至今未完成监控设备的比对验收及联网完成数据的上传的环境违法行为的事实。

证据2：由法人王建春于2024年7月12日提供的违法主体营业执照；法定代表人身份证复印件，用于证实违法行为主体的身份；

证据3：现场照片、现场调查影像资料，用于证实企业违法行为的真实性；

证据4：该企业复工申请，用于证实该企业在大气污染物排放自动监测设备至今未完成监控设备的比对验收及联网完成数据的上传生产至今。

证据5：调阅函（国家电网额敏供电公司提供的：该公司2022年3月至今的用电量），用于证实企业违法行为的真实性。

证据6：调阅函（国家税务总局额敏县分局提供的：该公司2022年3月至今的税收缴纳情况），用于证实企业违法行为的真实性。

证据7：由法人提供的该公司2024年5月至今的生产原料购买的报表及该公司2024年5月至今的产品销售报表，用于证实企业违法行为的真实性。

上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条第一款企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。其中，重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。监测的具体办法和重点排污单位的条件由国务院生态环境主管部门规定。

在塔城地区生态环境局发现违法行为后，该公司于2024年7月12日聘请第三方公司入场比对开始整改，2024年8月7日塔城地区生态环境局认定联网上传的数据，第三方公司于2024年8月18日进行在线监测设施设备验收，于2024年8月20日该公司正式完成在线监测设备的环保竣工验收。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款的规定，违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，可以不予处罚，该公司的违法行为属于初次违法并及时改正，决定对该公司不予行政处罚。

该公司如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向塔城地区行政公署申请行政复议，也可以在六个月内向乌鲁木齐铁路运输人民法院提起行政诉讼。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第三款的规定，对该公司进行教育，具体内容如下：

1.认真学习及遵守生态环境保护的法律法规，严格执行。

2.后期的生产中，正常运行污染治理设施，杜绝违法排污现象。

塔城地区生态环境局

2024年12月10日